Динамика потребления тепловой энергии ТСЖ «Шварца 6 корпус 1»

| Месяц | 2014-2015 сезон (Гкал) | 2015-2016 сезон (Гкал) | 2016-2017 сезон (Гкал) | 2017-2018 сезон (Гкал) | 2018-2019 сезон (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сентябрь | 21,86 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| октябрь | 214,26 | 175,87 | 201,71 | 190,45 | 159,24 |
| ноябрь | 234,90 | 255,59 | 352,65 | 242,97 | 254,97 |
| декабрь | 290,39 | 293,45 | 357,24 | 272,15 | 314,65 |
| январь | 345,53 | 421,08 | 342,96 | 387,46 | 341,43 |
| Февраль | 224,57 | 237,58 | 264,77 | 279,12 | 288,41 |
| ИТОГО | 1331,51 | 1383,57 | 1565,53 | 1372,15 | 1358,70 |

Динамика тарифов на тепловую энергию

| Услуга | 2015г. (руб/ Гкал) | 2016 г. (руб/ Гкал) | 2017 г. (руб/ Гкал) | 2018 г. (руб/ Гкал) | 2019 г. (руб/ Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 1578,18 | 1689,72 | 1771,71 | 1842,69 | 1873,92 |